## 패널 데이터(가격 없음..)
제품명 | 가격 | 정격 출력 | 최대 전압 | 개방 전압 | 가로 | 세로 | 두께 | 프레임 | 모듈 효율 | 제품 보증기간 | 출력 보증기간 | 온도 계수 | 추천 솔루션
Q.PEAK DUO XL-G10.3 시리즈 |  | 475~495 | 44.54~45.59 | 53.58~53.71 | 2216 | 1045 | 35 | 양극 처리 알루미늄 | 20.5~21.4 | 12 | 25 | -0.34 | 중대형 태양광 발전소
LG346Q1C |  | 346 | 35.9 | 42.6 | 1016 | 1700 |  |  | 20.03 | 25 | 25 | -0.3

## 패널 데이터(가격 있음)
제품명 | 가격 | 최대 출력 | 효율 | 가격당 최대출력(*100K) | 정격전압 | 개방 전압 | 가로 | 세로 | 두께 | 면적 | 무게 | 휴대용 파워뱅크 | 결정구조 | 커넥터 | 프레임 | 제조사 | 보증기간 | 기타
한화큐셀 태양광 패널 모듈 310W | 293420 | 310 | 18.9 | 1056.506 | 32.99 | 39.87 | 1670 | 1000 | 32 | 1.67 | 18.5 |  | 단결정 |  |  | 한화 | 12
잭커리 SolarSaga 100 태양광 패널 (제이씨현) | 360470 | 100 | 23 | 277.4156 | 18 | 21.6 | 610 | 535 | 35 | 0.32635 | 4.7 | O | 단결정 | MC4 |  | 잭커리 | 2 | 다양한 포트, 반으로 접을 수 있음, 아웃도어용, 가방 형태
MD홍 플렉시블 태양광패널 300W | 268000 | 300 | 18.44 | 1119.403 | 36 | 44.57 | 1640 | 992 | 35 | 1.6269 | 17.5 |  | 다결정 |  |  | MD홍
에코플로우 태양광 패널 110W | 273780 | 110 | 13.54 | 401.7825 | 18.2 | 21.7 | 1580 | 514 | 20 | 0.81212 | 6 | O | 단결정 |  |  | 에코플로우 | 1
현대에너지 태양광 패널 모듈 260W HiS-S260RF | 236000 | 260 | 17.6 | 1101.6949 | 37 | 34.9 | 1480 | 998 | 35 | 1.477 | 18.7 |  | 단결정 |  | 알루미늄 합금 | 현대중공업 | 12
블루에티 태양광 패널 120W | 274040 | 120 | 23.4 | 437.8923 | 24.4 |  | 1652 | 533 |  |  | 5.7 | O | 단결정 |  | 휴대용 | BLUETTI | 2
녹원 휴대용 태양광패널 낚시용 등산용 접이식 전지판 발전기 솔라패널 18W | 56000 | 18 | 21 | 321.4286 | [7 empty] | O | 다결정 |  |  | 녹원코리아 | 25 | 두 개의 1.5A 출력단자, 아웃도어용, 가방 형태, 가벼움

## 패널 메타 데이터
물체 | 단위 | 물체 | 계산식 | 비고 | 제품명 | 출처
패널의 모든 길이 | mm | 효율 | 효율 = {최대 전력/(모듈 면적 * 1,000)} * 100 (%) | 모듈 면적은 제곱미터 m^2 | Q.PEAK DUO XL-G10 시리즈 | https://qcells.com/kr/get-started/complete-energy-solution/solar-panel-detail?slrPnlId=SRPL211201071943005
모듈 효율 | % | 효율(일사량까지 계산) | 효율 (%) = (최대 전력 / (모듈 면적 × 일사량)) × 100 | 일사량은 W/m^2 | LG346Q1C | https://www.lge.co.kr/kr/business/product/energy/lg-LG346Q1C
보증기간 | 년 | 가격당 최대출력(*100K) | (최대출력 / 가격) *100,000
전압 | V | 커넥터 |  | 파워뱅크와 호환성을 비교하기 위해 존재 MC4는 보편적이므로 호환성 좋음 | 한화큐셀 태양광 패널 모듈 310W | 다나와, AUCTION
가격 | 원(가성비 포함) | 모든 성능 |  | 표준 테스트 성능을 기준으로함 (이론적인 최댓값) | 잭커리 SolarSaga 100 태양광 패널 (제이씨현) | 다나와, 11st
면적 | m^2 | 정격전압 |  | 태양광 모듈이 최적의 성능을 발휘할 때의 전압입니다. 이 전압은 인버터와 배터리 시스템의 전압과 일치해야 합니다. 호환되지 않으면 시스템의 효율이 떨어지거나 고장 | MD홍 플렉시블 태양광패널 300W | 다나와, coupang
최대 출력 | W | 개방전압 |  | 패널이 부하 없이 전압을 측정했을 때의 최대 전압입니다. 이 값은 패널이 직렬로 연결될 때 중요한데, 여러 패널을 연결할 경우 개방전압의 합이 인버터의 최대 입력 전압을 초과하지 않도록 해야 합니다. 초과할 경우 인버터가 손상 | 에코플로우 태양광 패널 110W | 다나와, 11st
케이블 | mm |  |  |  | 현대에너지 태양광 패널 모듈 260W HiS-S260RF | 다나와, 11st( 260모델 스펙 확인)
무게 | kg |  |  |  | 블루에티 태양광 패널 120W | 다나와, 11st
[5 empty] | 녹원 휴대용 태양광패널 낚시용 등산용 접이식 전지판 발전기 솔라패널 18W | 다나와, coupang